## Aide saisie
Ventilation naturelle :
Le débit de renouvellement d'air (en vol/h) dans le logement est évalué à partir d'une combinaison entre le potentiel de ventilation et la configuration du logement :
Configuration
Potentiel de ventilation | Non traversant | Peu traversant | Traversant
Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 1,5 vol/h | 4,5vol/h | 7 vol/h
Moyen | 3 vol/h | 7 vol/h | 11 vol/h
Bon (site exposé / lgt derniers étages) | 4,5vol/h | 11 vol/h | 15 vol/h
Un logement situé en Rez-de-chaussé est moins exposé au vent qu'un logement au dernier étage.
Un bâtiment situé dans une "cuvette" ou en centre ville est moins exposé au vent qu'un bâtiment situé en haut d'un relief.
A partir de ces 2 paramètres l'utilisateur de l'outil doit évaluer le potentiel entre mauvais et bon.
Quelques exemples :
Un logement en RDC d'un bâtiment situé sur un relief bien exposé au vent : potentiel "Moyen"
Un logement en étage intermédiaire ou dernier étage d'un bâtiment situé sur un relief bien exposé au vent : potentiel "Bon"
Un logement au dernier étage d'un bâtiment situé en centre ville : potentiel "Moyen"
La position des fenêtres permet d'évaluer si le logement est plus ou moins favorable à une bonne ventilation naturelle :
Un logement non traversant (avec des fenêtres sur une seule orientation) aura un très faible débit de renouvellement d'air.
La présence de fenêtres (même de faible surface) sur une autre façade améliore sensiblement le débit sans atteindre un niveau optimal.
Seul un logement traversant avec suffisament d'ouvertures sur 2 façades opposées bénéficie d'une ventilation naturelle optimale.
Couleurs des parois :
Couleurs claires : | blanc | beige | jaune | orange
Couleurs moyennes : | bleu clair | vert clair | gris clair | rouge
Couleurs sombres : | gris moyen | gris foncé | noir | bleu foncé | vert foncé | marron
Part de vitrage :
La part de vitrage correspond à la surface de vitrage rapportée à la surface totale d'une façade. Les portes ne sont pas considérées à moins qu'elles soient vitrées.
Elle est évaluée de façon approximative. Aucune mesure n'est nécessaire.
Il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble du logement avec 3 niveaux d'appréciation: Faible/Moyenne/Importante
Sur les logements on constate souvent une part de vitrage plus élevée sur une façade principale (ex : séjour donnant sur une terrasse avec une grande baie vitrée)
avec un taux de vitrage qui peut atteindre 30%, et une ou deux façades secondaires avec une part plus faible de 10% de vitrage. Dans ces cas là on peut considérer
qu'il s'agit d'une part "Moyenne".
L'utilisateur doit choisir une part "Importante" lorsque la taille des baies est visiblement très supérieure à un logement standard.
Quelques exemples : |  |  | Façade 1 |  |  | Façade 2
Logement avec une part de vitrage "Faible" :
Logement avec une part de vitrage "Moyenne" :
Logement avec une part de vitrage "Importante" :
Protection solaire des façades/fenêtres :
Plusieurs types de protection solaire peuvent être considérés pour évaluer le niveau de protection solaire du logement :
- Les protections architecturales (casquettes, débords de toiture, terrasses, coursives, brise-soleil, protections latérales, patio intérieur,...) - Les protections au niveau de la fenêtre (volets, stores,...) - Masques liés aux bâtiments environnants ou à la végétation Les protections permettant une bonne ventilation lorsqu'elles sont déployées doivent être valorisées. Un volet roulant classique est moins performant qu'un volet persienné car pour conserver un même niveau de ventilation et de lumière naturelle, le volet roulant doit être laissé en partie ouvert. Un volet battant plein est équivalent à un volet roulant. Les jalousies à lames opaques sont considérées comme une protection solaire efficace permettant une bonne ventilation. La couleur des protections peut être considérée pour évaluer le niveau de protection. Un brise-soleil de couleur sombre situé devant une fenêtre est moins efficace qu'une protection de couleur claire. Les stores bannes régulièrement observées pour protéger les terrasses doivent être valorisés, notamment sur les façades Est et Ouest. Les stores intérieurs ne sont pas considérés comme une protection.
En observant la présence et le type de protections, l'utilisateur de l'outil doit apprécier le niveau de protection solaire du logement.
Il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble du logement à 5 niveaux : Aucune/Faible/Moyenne/Bonne/Optimale
"Aucune" protection correspond à un logement avec une façade "nu" sans élément de protection : pas de terrasse ni débord de toiture, pas de volet ni de store extérieur, aucun masque
Une protection "Moyenne" correspond par exemple à un logement avec une terrasse qui protège la baie vitrée du séjour et des volets roulants ou battants pleins pour protéger les autres fenêtres
Une protection "Optimale" correspond par exemple à un logement une grande terrasse équipée d'un store banne qui protège plusieurs baies vitrées, des fenêtres avec des volets persiennés
parfaitement dimensionnés pour permettre la ventilation tout en protégeant du rayonnement. Ce niveau n'est quasiment jamais atteint dans l'existant.
20% de vitrage
5% de vitrage
30% de vitrage
10% de vitrage
50% de vitrage
15% de vitrage
Porte d'entrée non considérée

## Synthèse
OUTIL TROPI-COPRO
INFORMATIONS SUR LA COPROPRIETE | [7 empty] | CHOIX DES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE
Territoire : | MARTINIQUE |  |  | Insertion photo | [5 empty] | Amélioration de la ventilation naturelle du logement : | Non
[10 empty] | Isolation de toiture : | Oui
Nom copropriété : | NOM | [8 empty] | Repeindre la toiture de couleur claire : | Non
Adresse : | Adresse | [8 empty] | Mise en œuvre d'une sur-toiture ventilée : | Non
[10 empty] | Amélioration des protections solaires : | Bonne
Commune : | Commune | [8 empty] | Repeindre les murs extérieurs de couleur claire : | Non
Date : | 2026-08-05 | [8 empty] | Isolation des murs extérieurs / bardage ventilé : | Non
[10 empty] | Installation de brasseurs d'air : | Oui
RESULTATS
|  | AVANT TRAVAUX |  |  |  | APRES TRAVAUX |  |  | GAINS SUR LE CONFORT
Logements types | °C Surchauffe | Classe de confort | Consommation de climatisation en cas d'usage nocturne |  | °C Surchauffe | Classe de confort | Consommation de climatisation en cas d'usage nocturne |  | °C Surchauffe | Nombre de classes de confort
T3 R+4 | 3.5604 | F | Elevée |  | 1.7484 | A | Très faible |  | -1.8121 | 5
T2 R+2 | 2.1333 | C | Faible |  | 1.7287 | A | Très faible |  | -0.40459 | 2
T3 RDC | 5.2026 | G | Moyenne |  | 3.4301 | D | Très faible |  | -1.7725 | 3
→ Avec les travaux de rénovation énergétique sélectionnés, l'amélioration du confort des logements de la copropriété est estimé en moyenne à 1,3 degré(s) de surchauffe et à 4 classe(s) de confort.
Attention un logement identifié comme performant avant travaux ne signifie pas qu'aucun travaux n'est pertinent. Il est toujours possible d'améliorer le confort en saison chaude et la consommation des équipements.
Le degré de surchauffe permet de classer la performance thermique des bâtiments en donnant une indication sur le niveau de confort attendu. Il s'agit de la moyenne annuelle de l'écart de température entre l'intérieur du logement et l'extérieur. On peut considérer les résultats de la manière suivante : - Classes A à C : logement confortable la majorité de l'année avec possiblement une période inconfortable en saison chaude - Classes D à E : logement confortable en saison fraîche mais inconfortable le reste de l'année - Classes F à G : logement inconfortable la majorité de l'année
Astuce : Renseignez la copropriété et l'adresse en haut à gauche, ajouter une photo puis imprimer le fichier en choisissant une imprimante PDF (ex : Microsoft Print to PDF)

## Lgt type1
SAISIE DU LOGEMENT TYPE 1 |  |  | RESULTATS
Caractéristiques du logement AVANT TRAVAUX : |  |  | CONFORT THERMIQUE
Choisir le nom du logement de type 1 : | T3 R+4 | APRES TRAVAUX (à masquer) |  | AVANT TRAVAUX | APRES TRAVAUX
Territoire (défini dans la feuille Synthèse) | MARTINIQUE | MARTINIQUE | Degré de surchauffe (°C) | 3.5604 | 1.7484
Type | T3 | T3 | Classe de confort | F | A
Orientation principale | Est/Ouest | Est/Ouest
Position dans le bâtiment | Sous toiture | Sous toiture
Potentiel de ventilation | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | CLIMATISATION (en cas d'usage uniquement nocturne)
Configuration du lgt pour la ventilation (voir "Aide") | Peu traversant | Peu traversant
Couleur de toiture (voir "Aide") | Sombre | Sombre |  | AVANT TRAVAUX | APRES TRAVAUX
Isolation de toiture | Non | Oui | Besoin de climatisation maximal (kWhf/m².an) | 369.3128 | 220.3458
Sur-toiture ventilée | Non | Non | Consommation de climatisation | Elevée | Très faible
Part de vitrage (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne
Protection solaire des façades/fenêtres (voir "Aide") | Moyenne | Bonne | Dans l'outil, la capacité de ventilation naturelle du logement n'influe pas sur la consommation de climatisation.
Couleur des murs extérieurs (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne
Isolation des murs extérieurs / bardage ventilé | Non | Non
Brasseurs d'air en zone non-climatisée | Non | Oui
Brasseurs d'air en zone climatisée | Non | Oui
Le logement est considéré avec une structure béton/parpaing.

## Lgt type2
SAISIE DU LOGEMENT TYPE 2 |  |  | RESULTATS
Faire apparaître le logement type 2 dans la synsthèse : | Oui
Caractéristiques du logement AVANT TRAVAUX : |  |  | CONFORT THERMIQUE
Choisir le nom du logement de type 2 : | T2 R+2 | APRES TRAVAUX (à masquer) |  | AVANT TRAVAUX | APRES TRAVAUX
Territoire (défini dans la feuille Synthèse) | MARTINIQUE | MARTINIQUE | Degré de surchauffe (°C) | 2.1333 | 1.7287
Type | T2 | T2 | Classe de confort | C | A
Orientation principale | Est/Ouest | Est/Ouest
Position dans le bâtiment | Etage intermédiaire | Etage intermédiaire
Potentiel de ventilation | Moyen | Moyen | CLIMATISATION (en cas d'usage uniquement nocturne)
Configuration du lgt pour la ventilation (voir "Aide") | Peu traversant | Peu traversant
Couleur de toiture (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne |  | AVANT TRAVAUX | APRES TRAVAUX
Isolation de toiture | Non | Oui | Besoin de climatisation maximal (kWhf/m².an) | 238.6296 | 193.4527
Sur-toiture ventilée | Non | Non | Consommation de climatisation | Faible | Très faible
Part de vitrage (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne
Protection solaire des façades/fenêtres (voir "Aide") | Moyenne | Bonne | Dans l'outil, la capacité de ventilation naturelle du logement n'influe pas sur la consommation de climatisation.
Couleur des murs extérieurs (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne
Isolation des murs extérieurs / bardage ventilé | Non | Non
Brasseurs d'air en zone non-climatisée | Non | Oui
Brasseurs d'air en zone climatisée | Non | Oui
Le logement est considéré avec une structure béton/parpaing.

## Lgt type3
SAISIE DU LOGEMENT TYPE 3 |  |  | RESULTATS
Faire apparaître le logement type 3 dans la synsthèse : | Oui
Caractéristiques du logement AVANT TRAVAUX : |  |  | CONFORT THERMIQUE
Choisir le nom du logement de type 3 : | T3 RDC | APRES TRAVAUX (à masquer) |  | AVANT TRAVAUX | APRES TRAVAUX
Territoire (défini dans la feuille Synthèse) | MARTINIQUE | MARTINIQUE | Degré de surchauffe (°C) | 5.2026 | 3.4301
Type | T3 | T3 | Classe de confort | G | D
Orientation principale | Nord/Sud | Nord/Sud
Position dans le bâtiment | Sous toiture | Sous toiture
Potentiel de ventilation | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | CLIMATISATION (en cas d'usage uniquement nocturne)
Configuration du lgt pour la ventilation (voir "Aide") | Non traversant | Non traversant
Couleur de toiture (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne |  | AVANT TRAVAUX | APRES TRAVAUX
Isolation de toiture | Non | Oui | Besoin de climatisation maximal (kWhf/m².an) | 313.4543 | 196.7248
Sur-toiture ventilée | Non | Non | Consommation de climatisation | Moyenne | Très faible
Part de vitrage (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne
Protection solaire des façades/fenêtres (voir "Aide") | Moyenne | Bonne | Dans l'outil, la capacité de ventilation naturelle du logement n'influe pas sur la consommation de climatisation.
Couleur des murs extérieurs (voir "Aide") | Moyenne | Moyenne
Isolation des murs extérieurs / bardage ventilé | Non | Non
Brasseurs d'air en zone non-climatisée | Non | Oui
Brasseurs d'air en zone climatisée | Non | Oui
Le logement est considéré avec une structure béton/parpaing.

## DATA confort (hidden)
Base 50m² Est/Ouest 7vol/h aucune PS
| °C surchauffe initial | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Martinique | 2.75 | 4.52 | 3.11
|  | Evolution °C surchauffe (%) |  |  |  | AVANT TRAVAUX
| Débit ventilation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Détermination du débit de ventilation :
| 1,5 vol/h | 114% | 64% | 98% |  |  | Non traversant | Peu traversant | Traversant
| 3 vol/h | 57% | 32% | 49% |  | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 1,5 vol/h | 4,5vol/h | 7 vol/h
| 4,5vol/h | 28.5% | 16% | 24.5% |  | Moyen | 3 vol/h | 7 vol/h | 11 vol/h
Base | 7 vol/h | 0% | 0% | 0% |  | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | 4,5vol/h | 11 vol/h | 15 vol/h
| 11 vol/h | -22.1% | -15.6% | -20.15%
| 15 vol/h | -34% | -24% | -31% |  | Potentiel de ventilation | Bon (site exposé / lgt derniers étages)
| Potentiel d'exposition Vnat | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Configuration | Peu traversant
| Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 57% | 32% | 49% |  | Débit de ventilation | 11 vol/h
| Moyen | 0% | 0% | 0%
| Bon (site exposé / lgt derniers étages) | -34% | -24% | -31%
| Couleur de toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Protection des murs :
Base | Sombre | 0% | 0% | 0% |  | Couleur | Moyenne
| Moyenne | 0% | -20% | -8% |  | Isolation | Non
| Claire | 0% | -40% | -15% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Sur-toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | 0% | -67% | -25%
| Type de logement | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Après TRAVAUX
| T1 | 11% | 1% | 7% |  | Détermination du débit de ventilation :
Base | T2 | 0% | 0% | 0% |  |  | Non traversant | Peu traversant | Traversant
| T3 | -3% | 0% | -1.5% |  | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 1,5 vol/h | 4,5vol/h | 7 vol/h
| T4 ou plus | -6% | 0% | -3% |  | Moyen | 3 vol/h | 7 vol/h | 11 vol/h
| Orientation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | 4,5vol/h | 11 vol/h | 15 vol/h
Base | Est/Ouest | 0% | 0% | 0%
| Nord/Sud | -18% | -6% | -14% |  | Potentiel de ventilation | Bon (site exposé / lgt derniers étages)
| Orientation intermédiaire | -9% | -3% | -7% |  | Configuration | Peu traversant
| Part de vitrage | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Débit de ventilation | 11 vol/h
-30% | Faible | -12% | -3% | -9%
Base | Moyenne | 0% | 0% | 0%
30% | Importante | 23% | 5% | 16% |  | Protection des murs :
| Protection solaire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Couleur | Moyenne
Base | Aucune | 0% | 0% | 0% |  | Isolation | Non
| Faible | -13.75% | -4.25% | -10.75% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Moyenne | -27.5% | -8.5% | -21.5%
| Bonne | -41.25% | -12.75% | -32.25% |  | Protection solaire :
| Optimale | -55% | -17% | -43%
| Protection des murs | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Sombre-Non | 14% | 4% | 11%
| Sombre-Oui | 9% | 8% | 11%
| Moyenne-Non | 7% | 2% | 5.5%
| Moyenne-Oui | 8% | 7% | 9%
| Claire-Non | 0% | 0% | 0%
| Claire-Oui | 7% | 6% | 7%
| AVANT TRAVAUX |  |  |  | APRES TRAVAUX
Caractéristique | Choix | °C surchauffe | Evolution % |  | Choix | °C surchauffe | Evolution %
Cas type | Sous toiture | 4.52 | - |  | Sous toiture isolée | 3.11 | -
Niveau | Sous toiture | 4.52 | 0% |  | Sous toiture | 3.11 | 0%
Débit ventilation | 11 vol/h | 3.8149 | -15.6% |  | 11 vol/h | 2.4833 | -20.15%
Couleur toiture | Sombre | 3.8149 | 0% |  | Sombre | 2.4833 | 0%
Sur-toiture | Non | 3.8149 | 0% |  | Non | 2.4833 | 0%
Type | T3 | 3.8149 | 0% |  | T3 | 2.4461 | -1.5%
Orientation | Est/Ouest | 3.8149 | 0% |  | Est/Ouest | 2.4461 | 0%
Part vitrage | Moyenne | 3.8149 | 0% |  | Moyenne | 2.4461 | 0%
Protection solaire | Moyenne | 3.4906 | -8.5% |  | Bonne | 1.6572 | -32.25%
Protection murs | Moyenne-Non | 3.5604 | 2% |  | Moyenne-Non | 1.7484 | 5.5%
| Classe de confort sans brasseurs d'air | F | 6 |  | Classe de confort sans brasseurs d'air | B | 2 | 4 | 5
| Classe de confort avec brasseurs d'air | E | 5 |  | Classe de confort avec brasseurs d'air | A | 1 | 4

## DATA confort2 (hidden)
Base 50m² Est/Ouest 7vol/h aucune PS
| °C surchauffe initial | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Martinique | 2.75 | 4.52 | 3.11
|  | Evolution °C surchauffe (%) |  |  |  | AVANT TRAVAUX
| Débit ventilation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Détermination du débit de ventilation :
| 1,5 vol/h | 114% | 64% | 98% |  |  | Non traversant | Peu traversant | Traversant
| 3 vol/h | 57% | 32% | 49% |  | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 1,5 vol/h | 4,5vol/h | 7 vol/h
| 4,5vol/h | 28.5% | 16% | 24.5% |  | Moyen | 3 vol/h | 7 vol/h | 11 vol/h
Base | 7 vol/h | 0% | 0% | 0% |  | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | 4,5vol/h | 11 vol/h | 15 vol/h
| 11 vol/h | -22.1% | -15.6% | -20.15%
| 15 vol/h | -34% | -24% | -31% |  | Potentiel de ventilation | Moyen
| Potentiel d'exposition Vnat | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Configuration | Peu traversant
| Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 57% | 32% | 49% |  | Débit de ventilation | 7 vol/h
| Moyen | 0% | 0% | 0%
| Bon (site exposé / lgt derniers étages) | -34% | -24% | -31%
| Couleur de toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Protection des murs :
Base | Sombre | 0% | 0% | 0% |  | Couleur | Moyenne
| Moyenne | 0% | -20% | -8% |  | Isolation | Non
| Claire | 0% | -40% | -15% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Sur-toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | 0% | -67% | -25%
| Type de logement | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Après TRAVAUX
| T1 | 11% | 1% | 7% |  | Détermination du débit de ventilation :
Base | T2 | 0% | 0% | 0% |  |  | Non traversant | Peu traversant | Traversant
| T3 | -3% | 0% | -1.5% |  | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 1,5 vol/h | 4,5vol/h | 7 vol/h
| T4 ou plus | -6% | 0% | -3% |  | Moyen | 3 vol/h | 7 vol/h | 11 vol/h
| Orientation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | 4,5vol/h | 11 vol/h | 15 vol/h
Base | Est/Ouest | 0% | 0% | 0%
| Nord/Sud | -18% | -6% | -14% |  | Potentiel de ventilation | Moyen
| Orientation intermédiaire | -9% | -3% | -7% |  | Configuration | Peu traversant
| Part de vitrage | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Débit de ventilation | 7 vol/h
-30% | Faible | -12% | -3% | -9%
Base | Moyenne | 0% | 0% | 0%
30% | Importante | 23% | 5% | 16% |  | Protection des murs :
| Protection solaire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Couleur | Moyenne
Base | Aucune | 0% | 0% | 0% |  | Isolation | Non
| Faible | -13.75% | -4.25% | -10.75% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Moyenne | -27.5% | -8.5% | -21.5%
| Bonne | -41.25% | -12.75% | -32.25% |  | Protection solaire :
| Optimale | -55% | -17% | -43%
| Protection des murs | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Sombre-Non | 14% | 4% | 11%
| Sombre-Oui | 9% | 8% | 11%
| Moyenne-Non | 7% | 2% | 5.5%
| Moyenne-Oui | 8% | 7% | 9%
| Claire-Non | 0% | 0% | 0%
| Claire-Oui | 7% | 6% | 7%
| AVANT TRAVAUX |  |  |  | APRES TRAVAUX
Caractéristique | Choix | °C surchauffe | Evolution % |  | Choix | °C surchauffe | Evolution %
Cas type | RDC ou étage intermédiaire | 2.75 | - |  | RDC ou étage intermédiaire | 2.75 | -
Niveau | Etage intermédiaire | 2.75 | 0% |  | Etage intermédiaire | 2.75 | 0%
Débit ventilation | 7 vol/h | 2.75 | 0% |  | 7 vol/h | 2.75 | 0%
Couleur toiture | Moyenne | 2.75 | 0% |  | Moyenne | 2.75 | 0%
Sur-toiture | Non | 2.75 | 0% |  | Non | 2.75 | 0%
Type | T2 | 2.75 | 0% |  | T2 | 2.75 | 0%
Orientation | Est/Ouest | 2.75 | 0% |  | Est/Ouest | 2.75 | 0%
Part vitrage | Moyenne | 2.75 | 0% |  | Moyenne | 2.75 | 0%
Protection solaire | Moyenne | 1.9937 | -27.5% |  | Bonne | 1.6156 | -41.25%
Protection murs | Moyenne-Non | 2.1333 | 7% |  | Moyenne-Non | 1.7287 | 7%
| Classe de confort sans brasseurs d'air | C | 3 |  | Classe de confort sans brasseurs d'air | B | 2 | 1 | 2
| Classe de confort avec brasseurs d'air | B | 2 |  | Classe de confort avec brasseurs d'air | A | 1 | 1

## DATA confort3 (hidden)
Base 50m² Est/Ouest 7vol/h aucune PS
| °C surchauffe initial | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Martinique | 2.75 | 4.52 | 3.11
|  | Evolution °C surchauffe (%) |  |  |  | AVANT TRAVAUX
| Débit ventilation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Détermination du débit de ventilation :
| 1,5 vol/h | 114% | 64% | 98% |  |  | Non traversant | Peu traversant | Traversant
| 3 vol/h | 57% | 32% | 49% |  | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 1,5 vol/h | 4,5vol/h | 7 vol/h
| 4,5vol/h | 28.5% | 16% | 24.5% |  | Moyen | 3 vol/h | 7 vol/h | 11 vol/h
Base | 7 vol/h | 0% | 0% | 0% |  | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | 4,5vol/h | 11 vol/h | 15 vol/h
| 11 vol/h | -22.1% | -15.6% | -20.15%
| 15 vol/h | -34% | -24% | -31% |  | Potentiel de ventilation | Mauvais (site abrité / lgt RDC)
| Potentiel d'exposition Vnat | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Configuration | Non traversant
| Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 57% | 32% | 49% |  | Débit de ventilation | 1,5 vol/h
| Moyen | 0% | 0% | 0%
| Bon (site exposé / lgt derniers étages) | -34% | -24% | -31%
| Couleur de toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Protection des murs :
Base | Sombre | 0% | 0% | 0% |  | Couleur | Moyenne
| Moyenne | 0% | -20% | -8% |  | Isolation | Non
| Claire | 0% | -40% | -15% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Sur-toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | 0% | -67% | -25%
| Type de logement | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Après TRAVAUX
| T1 | 11% | 1% | 7% |  | Détermination du débit de ventilation :
Base | T2 | 0% | 0% | 0% |  |  | Non traversant | Peu traversant | Traversant
| T3 | -3% | 0% | -1.5% |  | Mauvais (site abrité / lgt RDC) | 1,5 vol/h | 4,5vol/h | 7 vol/h
| T4 ou plus | -6% | 0% | -3% |  | Moyen | 3 vol/h | 7 vol/h | 11 vol/h
| Orientation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Bon (site exposé / lgt derniers étages) | 4,5vol/h | 11 vol/h | 15 vol/h
Base | Est/Ouest | 0% | 0% | 0%
| Nord/Sud | -18% | -6% | -14% |  | Potentiel de ventilation | Mauvais (site abrité / lgt RDC)
| Orientation intermédiaire | -9% | -3% | -7% |  | Configuration | Non traversant
| Part de vitrage | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Débit de ventilation | 1,5 vol/h
-30% | Faible | -12% | -3% | -9%
Base | Moyenne | 0% | 0% | 0%
30% | Importante | 23% | 5% | 16% |  | Protection des murs :
| Protection solaire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Couleur | Moyenne
Base | Aucune | 0% | 0% | 0% |  | Isolation | Non
| Faible | -13.75% | -4.25% | -10.75% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Moyenne | -27.5% | -8.5% | -21.5%
| Bonne | -41.25% | -12.75% | -32.25% |  | Protection solaire :
| Optimale | -55% | -17% | -43%
| Protection des murs | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Sombre-Non | 14% | 4% | 11%
| Sombre-Oui | 9% | 8% | 11%
| Moyenne-Non | 7% | 2% | 5.5%
| Moyenne-Oui | 8% | 7% | 9%
| Claire-Non | 0% | 0% | 0%
| Claire-Oui | 7% | 6% | 7%
| AVANT TRAVAUX |  |  |  | APRES TRAVAUX
Caractéristique | Choix | °C surchauffe | Evolution % |  | Choix | °C surchauffe | Evolution %
Cas type | Sous toiture | 4.52 | - |  | Sous toiture isolée | 3.11 | -
Niveau | Sous toiture | 4.52 | 0% |  | Sous toiture | 3.11 | 0%
Débit ventilation | 1,5 vol/h | 7.4128 | 64% |  | 1,5 vol/h | 6.1578 | 98%
Couleur toiture | Moyenne | 5.9302 | -20% |  | Moyenne | 5.6652 | -8%
Sur-toiture | Non | 5.9302 | 0% |  | Non | 5.6652 | 0%
Type | T3 | 5.9302 | 0% |  | T3 | 5.5802 | -1.5%
Orientation | Nord/Sud | 5.5744 | -6% |  | Nord/Sud | 4.799 | -14%
Part vitrage | Moyenne | 5.5744 | 0% |  | Moyenne | 4.799 | 0%
Protection solaire | Moyenne | 5.1006 | -8.5% |  | Bonne | 3.2513 | -32.25%
Protection murs | Moyenne-Non | 5.2026 | 2% |  | Moyenne-Non | 3.4301 | 5.5%
| Classe de confort sans brasseurs d'air | G | 7 |  | Classe de confort sans brasseurs d'air | E | 5 | 2 | 3
| Classe de confort avec brasseurs d'air | F | 6 |  | Classe de confort avec brasseurs d'air | D | 4 | 2

## DATA clim (hidden)
| Besoin de climatisation de base (kWhf/m².an) | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Base 50m² Est/Ouest aucune PS | 262 | 381 | 286
Evolution besoin de climatisation (%)
| Territoire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Guadeloupe | 0% | 0% | 0%
| Guyane | 5% | 5% | 5%
Base | Martinique | 0% | 0% | 0%
| Mayotte | 0% | 0% | 0%
| Réunion | -39% | -39% | -39%
| Couleur de toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | AVANT TRAVAUX
Base | Sombre | 0% | 0% | 0% |  | Protection des murs :
| Moyenne | 0% | -12.5% | -4% |  | Couleur | Moyenne
| Claire | 0% | -25% | -8% |  | Isolation | Non
| Sur-toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | 0% | -40% | -12%
| Type de logement | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Après TRAVAUX
| T1 | 30% | 30% | 30% |  | Protection des murs :
Base | T2 | 0% | 0% | 0% |  | Couleur | Moyenne
| T3 | 0% | 0% | 0% |  | Isolation | Non
| T4 ou plus | 0% | 0% | 0% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Orientation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Est/Ouest | 0% | 0% | 0%
| Nord/Sud | -8% | -3% | -7%
| Orientation intermédiaire | -4% | -1.5% | -3.5%
| Part de vitrage | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
-30% | Faible | -2% | -1% | -2%
Base | Moyenne | 0% | 0% | 0%
30% | Importante | 3% | 1% | 3%
| Protection solaire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Aucune | 0% | 0% | 0%
| Faible | -6% | -2.25% | -5%
| Moyenne | -12% | -4.5% | -10%
| Bonne | -18% | -6.75% | -15%
| Optimale | -24% | -9% | -20%
| Protection des murs | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Sombre-Non | 7% | 3% | 6%
| Sombre-Oui | 1% | 2% | 1%
| Moyenne-Non | 3.5% | 1.5% | 3%
| Moyenne-Oui | -0.5% | 1.5% | 0%
| Claire-Non | 0% | 0% | 0%
| Claire-Oui | -2% | 1% | -1%
| Brasseurs d'air | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | -13% | -11% | -12%
| AVANT TRAVAUX |  |  |  | APRES TRAVAUX
Caractéristique | Choix | Besoin clim | Evolution % |  | Choix | Besoin clim | Evolution %
Cas type | Sous toiture | 381 | - |  | Sous toiture isolée | 286 | -
Territoire | MARTINIQUE | 381 | 0% |  | MARTINIQUE | 286 | 0%
Couleur toiture | Sombre | 381 | 0% |  | Sombre | 286 | 0%
Sur-toiture | Non | 381 | 0% |  | Non | 286 | 0%
Type | T3 | 381 | 0% |  | T3 | 286 | 0%
Orientation | Est/Ouest | 381 | 0% |  | Est/Ouest | 286 | 0%
Part vitrage | Moyenne | 381 | 0% |  | Moyenne | 286 | 0%
Protection solaire | Moyenne | 363.855 | -4.5% |  | Bonne | 243.1 | -15%
Protection murs | Moyenne-Non | 369.3128 | 1.5% |  | Moyenne-Non | 250.393 | 3%
Brasseurs d'air | Non | 369.3128 | 0% |  | Oui | 220.3458 | -12%
| Performance climatisation | Elevée | 4 |  | Performance climatisation | Très faible | 1 | 3
| Performance climatisation Réunion | Très élevée | 5 |  | Performance climatisation Réunion | Très élevée | 5 | 0

## DATA clim2 (hidden)
| Besoin de climatisation de base (kWhf/m².an) | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Base 50m² Est/Ouest aucune PS | 262 | 381 | 286
Evolution besoin de climatisation (%)
| Territoire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Guadeloupe | 0% | 0% | 0%
| Guyane | 5% | 5% | 5%
Base | Martinique | 0% | 0% | 0%
| Mayotte | 0% | 0% | 0%
| Réunion | -39% | -39% | -39%
| Couleur de toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | AVANT TRAVAUX
Base | Sombre | 0% | 0% | 0% |  | Protection des murs :
| Moyenne | 0% | -12.5% | -4% |  | Couleur | Moyenne
| Claire | 0% | -25% | -8% |  | Isolation | Non
| Sur-toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | 0% | -40% | -12%
| Type de logement | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Après TRAVAUX
| T1 | 30% | 30% | 30% |  | Protection des murs :
Base | T2 | 0% | 0% | 0% |  | Couleur | Moyenne
| T3 | 0% | 0% | 0% |  | Isolation | Non
| T4 ou plus | 0% | 0% | 0% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Orientation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Est/Ouest | 0% | 0% | 0%
| Nord/Sud | -8% | -3% | -7%
| Orientation intermédiaire | -4% | -1.5% | -3.5%
| Part de vitrage | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
-30% | Faible | -2% | -1% | -2%
Base | Moyenne | 0% | 0% | 0%
30% | Importante | 3% | 1% | 3%
| Protection solaire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Aucune | 0% | 0% | 0%
| Faible | -6% | -2.25% | -5%
| Moyenne | -12% | -4.5% | -10%
| Bonne | -18% | -6.75% | -15%
| Optimale | -24% | -9% | -20%
| Protection des murs | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Sombre-Non | 7% | 3% | 6%
| Sombre-Oui | 1% | 2% | 1%
| Moyenne-Non | 3.5% | 1.5% | 3%
| Moyenne-Oui | -0.5% | 1.5% | 0%
| Claire-Non | 0% | 0% | 0%
| Claire-Oui | -2% | 1% | -1%
| Brasseurs d'air | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | -13% | -11% | -12%
| AVANT TRAVAUX |  |  |  | APRES TRAVAUX
Caractéristique | Choix | Besoin clim | Evolution % |  | Choix | Besoin clim | Evolution %
Cas type | RDC ou étage intermédiaire | 262 | - |  | RDC ou étage intermédiaire | 262 | -
Territoire | MARTINIQUE | 262 | 0% |  | MARTINIQUE | 262 | 0%
Couleur toiture | Moyenne | 262 | 0% |  | Moyenne | 262 | 0%
Sur-toiture | Non | 262 | 0% |  | Non | 262 | 0%
Type | T2 | 262 | 0% |  | T2 | 262 | 0%
Orientation | Est/Ouest | 262 | 0% |  | Est/Ouest | 262 | 0%
Part vitrage | Moyenne | 262 | 0% |  | Moyenne | 262 | 0%
Protection solaire | Moyenne | 230.56 | -12% |  | Bonne | 214.84 | -18%
Protection murs | Moyenne-Non | 238.6296 | 3.5% |  | Moyenne-Non | 222.3594 | 3.5%
Brasseurs d'air | Non | 238.6296 | 0% |  | Oui | 193.4527 | -13%
| Performance climatisation | Faible | 2 |  | Performance climatisation | Très faible | 1 | 1
| Performance climatisation Réunion | Très élevée | 5 |  | Performance climatisation Réunion | Elevée | 4 | 1

## DATA clim3 (hidden)
| Besoin de climatisation de base (kWhf/m².an) | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Base 50m² Est/Ouest aucune PS | 262 | 381 | 286
Evolution besoin de climatisation (%)
| Territoire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Guadeloupe | 0% | 0% | 0%
| Guyane | 5% | 5% | 5%
Base | Martinique | 0% | 0% | 0%
| Mayotte | 0% | 0% | 0%
| Réunion | -39% | -39% | -39%
| Couleur de toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | AVANT TRAVAUX
Base | Sombre | 0% | 0% | 0% |  | Protection des murs :
| Moyenne | 0% | -12.5% | -4% |  | Couleur | Moyenne
| Claire | 0% | -25% | -8% |  | Isolation | Non
| Sur-toiture | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | 0% | -40% | -12%
| Type de logement | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée |  | Après TRAVAUX
| T1 | 30% | 30% | 30% |  | Protection des murs :
Base | T2 | 0% | 0% | 0% |  | Couleur | Moyenne
| T3 | 0% | 0% | 0% |  | Isolation | Non
| T4 ou plus | 0% | 0% | 0% |  | Combinaison | Moyenne-Non
| Orientation | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Est/Ouest | 0% | 0% | 0%
| Nord/Sud | -8% | -3% | -7%
| Orientation intermédiaire | -4% | -1.5% | -3.5%
| Part de vitrage | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
-30% | Faible | -2% | -1% | -2%
Base | Moyenne | 0% | 0% | 0%
30% | Importante | 3% | 1% | 3%
| Protection solaire | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
Base | Aucune | 0% | 0% | 0%
| Faible | -6% | -2.25% | -5%
| Moyenne | -12% | -4.5% | -10%
| Bonne | -18% | -6.75% | -15%
| Optimale | -24% | -9% | -20%
| Protection des murs | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Sombre-Non | 7% | 3% | 6%
| Sombre-Oui | 1% | 2% | 1%
| Moyenne-Non | 3.5% | 1.5% | 3%
| Moyenne-Oui | -0.5% | 1.5% | 0%
| Claire-Non | 0% | 0% | 0%
| Claire-Oui | -2% | 1% | -1%
| Brasseurs d'air | RDC ou étage intermédiaire | Sous toiture | Sous toiture isolée
| Non | 0% | 0% | 0%
| Oui | -13% | -11% | -12%
| AVANT TRAVAUX |  |  |  | APRES TRAVAUX
Caractéristique | Choix | Besoin clim | Evolution % |  | Choix | Besoin clim | Evolution %
Cas type | Sous toiture | 381 | - |  | Sous toiture isolée | 286 | -
Territoire | MARTINIQUE | 381 | 0% |  | MARTINIQUE | 286 | 0%
Couleur toiture | Moyenne | 333.375 | -12.5% |  | Moyenne | 274.56 | -4%
Sur-toiture | Non | 333.375 | 0% |  | Non | 274.56 | 0%
Type | T3 | 333.375 | 0% |  | T3 | 274.56 | 0%
Orientation | Nord/Sud | 323.3737 | -3% |  | Nord/Sud | 255.3408 | -7%
Part vitrage | Moyenne | 323.3737 | 0% |  | Moyenne | 255.3408 | 0%
Protection solaire | Moyenne | 308.8219 | -4.5% |  | Bonne | 217.0397 | -15%
Protection murs | Moyenne-Non | 313.4543 | 1.5% |  | Moyenne-Non | 223.5509 | 3%
Brasseurs d'air | Non | 313.4543 | 0% |  | Oui | 196.7248 | -12%
| Performance climatisation | Moyenne | 3 |  | Performance climatisation | Très faible | 1 | 2
| Performance climatisation Réunion | Très élevée | 5 |  | Performance climatisation Réunion | Elevée | 4 | 1

## Listes (hidden)
Rez-de-chaussée
Etage intermédiaire |  |  | Sombre |  |  | GUADELOUPE
Sous toiture |  |  | Moyenne |  |  | GUYANE
|  |  | Claire |  |  | MARTINIQUE
Oui | [5 empty] | MAYOTTE
Non | [5 empty] | RÉUNION
| Classe | Seuils °C surchauffe | Confort | Valeur
| A | 1.5 | Très bon | 1
| B | 2 | Bon | 2
| C | 2.5 | Acceptable | 3
| D | 3 | Inconfortable | 4
| E | 3.5 | Inconfortable | 5
| F | 4 | Très inconfortable | 6
| G | - | Très inconfortable | 7
| Consommation | Seuils (kWhf/m².an) | Valeur | Seuils Réunion (kWhf/m².an) | Valeur
| Très faible | 230 | 1 | 130 | 1
| Faible | 280 | 2 | 160 | 2
| Moyenne | 330 | 3 | 190 | 3
| Elevée | 380 | 4 | 220 | 4
| Très élevée |  | 5 |  | 5
Non
Bonne
Optimale